FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale

---------------------------------------

Lucrarea: CAPELA BALAUSERI

Devize: 063108 063118

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri|  Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta|     RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3    |      4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2000212 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    |   790.43|              |              |                |   0.790|

|    |         438 D=18MM                       |      |         |              |              |                |        |

|   2| 2100911 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/|M.C.  |     4.84|              |              |                |  11.616|

|    |         B 200)                           |      |         |              |              |                |        |

|   3| 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/|M.C.  |    63.26|              |              |                | 191.280|

|    |         B 250)                           |      |         |              |              |                |        |

|   4| 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/|M.C.  |    59.50|              |              |                | 179.496|

|    |         B 400)                           |      |         |              |              |                |        |

|   5| 2201361 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI        |KG    | 70992.00|              |              |                |  70.992|

|    |         SEDIMENTATE <50 KG/BUC.          |      |         |              |              |                |        |

|   6| 2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S|KG    |   120.80|              |              |                |   0.133|

|    |         558                              |      |         |              |              |                |        |

|   7| 2600971 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR  |MP.   |    69.44|              |              |                |   0.135|

|    |         NISIP CA400 120CMX20M S 138      |      |         |              |              |                |        |

|   8| 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE   |M.C.  |     0.07|              |              |                |   0.055|

|    |         COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB|      |         |              |              |                |        |

|    |         MINIM 18CM S4342                 |      |         |              |              |                |        |

|   9| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A    |M.C.  |     0.01|              |              |                |   0.004|

|    |         GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 |      |         |              |              |                |        |

|  10| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |     7.83|              |              |                |   0.008|

|    |         OL32 S 889                       |      |         |              |              |                |        |

|  11| 5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,8 X 50|KG    |     0.77|              |              |                |   0.001|

|    |         OL34 S 2111                      |      |         |              |              |                |        |

|  12| 6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC.  |     4.00|              |              |                |   0.000|

|    |         23X30 GR 40 S1581                |      |         |              |              |                |        |

|  13| 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76     |KG    |     0.14|              |              |                |   0.000|

|  14| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |L     |     0.36|              |              |                |   0.000|

|    |         75 NORMALA S 176                 |      |         |              |              |                |        |

|  15| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU         |KG    |    24.66|              |              |                |   0.029|

|    |         DECOFRARE BETOANE S11382         |      |         |              |              |                |        |

|  16| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI   |M.C.  |     5.09|              |              |                |   5.091|

|    |         DRUMURI SI TERASAMENTE IN        |      |         |              |              |                |        |

|    |         CISTERNE                         |      |         |              |              |                |        |

|  17| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |    23.78|              |              |                |  23.779|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |         |              |              |                |        |

|  18| 6309903 CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER|KG    |     2.30|              |              |                |   0.003|

|    |         < 70 MM PENTRU ESAFODAJE         |      |         |              |              |                |        |

|  19| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII   |KG    |    21.59|              |              |                |   0.025|

|    |         DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM |      |         |              |              |                |        |

|  20| 6621492 BANDA POROASA DIN CAUCIUC PENTRU |KG    |     1.03|              |              |                |   0.001|

|    |         ETANSARE                         |      |         |              |              |                |        |

|  21| 6700250 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8|M     |    20.55|              |              |                |   0.007|

|    |         STAS 6675/2                      |      |         |              |              |                |        |

|  22| 6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X  |M     |    16.80|              |              |                |   0.044|

|    |         5,3 STAS 6675/2                  |      |         |              |              |                |        |

|  23| 6712605 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE    |BUC.  |     0.32|              |              |                |   0.000|

|    |         PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 TIP G   |      |         |              |              |                |        |

|    |         S7175                            |      |         |              |              |                |        |

|  24| 6713491 MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167   |BUC.  |     1.78|              |              |                |   0.001|

|  25| 6714603 REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS |BUC.  |     0.32|              |              |                |   0.000|

|    |         7178                             |      |         |              |              |                |        |

|  26| 6714902 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN     |BUC.  |     0.32|              |              |                |   0.000|

|    |         LIPIRE PN 10 DN 110 STAS 7174    |      |         |              |              |                |        |

|  27| 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE     |BUC.  |   117.39|              |              |                |   0.001|

|    |         PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN   |      |         |              |              |                |        |

|    |         BETON PENTRU GRINZI              |      |         |              |              |                |        |

|  28| 7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE|KG    |     0.37|              |              |                |   0.000|

|    |         (PM)                             |      |         |              |              |                |        |

|  29| 7317232 DICLORETAN CS. 17/73             |KG    |     0.36|              |              |                |   0.000|

|  30| 7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT |M     |    98.09|              |              |                |   0.064|

|    |         SINTETIC NETESUT LATIME=1,5M     |      |         |              |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |         | RON          |              |                | 483.557|

|    |                                          |      |         |--------------|--------------|----------------|--------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru

-----------------------------------

Lucrarea: CAPELA BALAUSERI

Devize: 063108 063118

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |   Denumirea meseriei                       |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|    Procent   |

|Crt.|                                            |cu manopera directa |  RON/ora   |        RON          |     100%     |

|    |                                            |                    |            |      (2 x 3)        |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0  |                   1                        |         2          |     3      |          4          |       5      |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|   1|     102 BETONIST                           |         118.528    |            |                     |              |

|   2|     106 DRENOR CANALIST                    |           7.563    |            |                     |              |

|   3|     107 DULGHER CONSTRUCTII                |         107.144    |            |                     |              |

|   4|     111 FIERAR BETON                       |          38.201    |            |                     |              |

|   5|     120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA       |           5.120    |            |                     |              |

|   6|     122 IZOLATOR HIDROFUG                  |          13.850    |            |                     |              |

|   7|     129 PIETRAR                            |          90.000    |            |                     |              |

|   8|     196 SAPATOR                            |         119.640    |            |                     |              |

|   9|     199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-    |         283.012    |            |                     |              |

|    |         MONTAJ                             |                    |            |                     |              |

|  10|    3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE         |          72.585    |            |                     |              |

|    |         MATERIALE                          |                    |            |                     |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|    |         T O T A L                          |         855.643    | RON        |                     |              |

|    |                                            |                    |------------|---------------------|--------------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

--------------------------------------------------------------------

Lucrarea: CAPELA BALAUSERI

Devize: 063108 063118

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |   Denumirea utilajului de constructii      |      Consumuri       |      Tarif orar       | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.|                                            |  ore de functionare  |         RON/          |          RON          |

|    |                                            |                      |    ora functionare    |        (2 x 3)        |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0  |                   1                        |           2          |           3           |           4           |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

|   1| 3312  AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-    |            5.914     |                       |                       |

|    |       60MC/H                               |                      |                       |                       |

|   2| 3521  EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC     |            0.959     |                       |                       |

|    |       (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC          |                      |                       |                       |

|   3| 3716  VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON        |           71.546     |                       |                       |

|    |       ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW          |                      |                       |                       |

|   4| 3719  VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1, |            0.526     |                       |                       |

|    |       1KW                                  |                      |                       |                       |

|   5| 4201  MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.  |            1.174     |                       |                       |

|    |       BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10            |                      |                       |                       |

|   6| 4203  STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-      |            1.330     |                       |                       |

|    |       BETON,DIAM.PINA LA 40 MM             |                      |                       |                       |

|   7| 4205  MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA  |            4.070     |                       |                       |

|    |       LA 40MM 2,2KW                        |                      |                       |                       |

|   8| 4701  MOTOPOMPA 6- 8CP                     |            0.016     |                       |                       |

|   9| 6609  TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF              |            0.626     |                       |                       |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

|    |         T O T A L                          |           86.160     |  RON                  |                       |

|    |                                            |                      |-----------------------|-----------------------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile

-----------------------------------------

Lucrarea: CAPELA BALAUSERI

Devize: 063108 063118

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |    Tip de transport                |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.|                                    |        ce urmeaza a fi executate        |    RON/      |        RON          |

|    |                                    |-----------------------------------------|    tona      |                     |

|    |                                    |     tone     |    km.   |   ore de      |              |                     |

|    |                                    | transportate | parcursi | functionare   |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0  |               1                    |      2       |    3     |       4       |      5       |          6          |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 1. | Transport auto (total) din care,pe |      884.973 |          |               |              |                     |

|    | categorii                          |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

|    | 1.001  TRA01A02                    |      400.100 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2|              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|    | 1.002  TRA01A50                    |       54.540 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  |              |          |               |              |                     |

|    |       50 KM.                       |              |          |               |              |                     |

|    | 1.003  TRA02A20                    |        2.000 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 |              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|    | 1.004  TRA02A25                    |        4.893 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

|    |       CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 |              |          |               |              |                     |

|    |       KM.                          |              |          |               |              |                     |

|    | 1.005  TRA04A20                    |       16.000 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORT RUTIER MATER.      |              |          |               |              |                     |

|    |       SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE  |              |          |               |              |                     |

|    |       CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|              |          |               |              |                     |

|    |       DIS.20 KM.*                  |              |          |               |              |                     |

|    | 1.006  TRA04A25                    |       25.000 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORT RUTIER MATER.      |              |          |               |              |                     |

|    |       SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE  |              |          |               |              |                     |

|    |       CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|              |          |               |              |                     |

|    |       DIS.25 KM.*                  |              |          |               |              |                     |

|    | 1.007  TRA06A25                    |      382.440 |          |               |              |                     |

|    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

|    |       BETONULUI-MORTARULUI CU      |              |          |               |              |                     |

|    |       AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.|              |          |               |              |                     |

|    |       =25 KM                       |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 2. | Transport pe cale ferata (total)   |              |          |               |              |                     |

|    | din care,pe categorii              |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 3. | Alte transporturi (total)          |              |          |               |              |                     |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

|    | T O T A L                          |      884.973 |          |               | RON          |                     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant